LOGO ANSCHLUSSPLAN VORLAGE

Anschlussplan Nummer : ________________________________________________

Projektbezeichnung : _________________________________________________

Ansprechpartner : ____________________________________________________

Anschrift : __________________________________________________________

Telefonnummer : _____________________________________________________

1. Beschreibung des Anschlusses

Dieser Anschlussplan beschreibt die ordnungsgemäße und sichere Verbindung der LOGO-Steuerungseinheit mit den zugehörigen Aktoren, Sensoren und der Energieversorgung.

2. Technische Spezifikationen

- Versorgungsspannung: 24 V DC

- Maximale Stromaufnahme: 2 A

- Kommunikationsschnittstelle: Ethernet (RJ45)

- Schutzart: IP20

- Kabellängen maximal: 10 m

3. Anschlussdetails

3.1 Versorgungskabel

Das Versorgungskabel ist gemäß den geltenden VDE-Richtlinien zu verlegen und gegen Kurzschluss sowie Überlast abzusichern.

3.2 Signalanschlüsse

Die Signalanschlüsse sind farblich zu kennzeichnen und entsprechend der Beschriftung auf dem Anschlussplan anzuschließen.

3.3 Erdung

Alle Gehäuse und metallischen Teile sind fachgerecht zu erden, um die elektrische Sicherheit zu gewährleisten.

4. Sicherheits- und Prüfhinweise

- Vor Inbetriebnahme sind alle Anschlüsse auf korrekte und feste Verbindung zu prüfen.

- Alle Arbeiten sind nur von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen.

- Es ist sicherzustellen, dass während der Arbeit keine Spannung anliegt.

- Die Einhaltung der DIN VDE 0100 und weiterer relevanter Normen ist verpflichtend.

5. Haftungsausschluss

Der Ersteller dieses Anschlussplans übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Installation, Verwendung oder Nichtbeachtung der Sicherheitsanweisungen entstehen.

6. Schlussbestimmungen

Dieser Anschlussplan ist Bestandteil der technischen Dokumentation und muss bei Änderungen stets aktualisiert werden.

Für nicht geregelte Fälle gelten die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen und Normen der Bundesrepublik Deutschland.

| Erstellt von | Geprüft von |
| --- | --- |
| Unterschrift : _________________________ | Unterschrift : _________________________ |
| Name : ________________________________ | Name : ________________________________ |

Originalquelle dieses Dokuments:

https://dokumentfertig.com/logo-anschlussplan-vorlage/

War diese Vorlage für Sie hilfreich?

Weitere aktuelle Vorlagen finden Sie unter:

https://dokumentfertig.com

Diese Vorlage ist ausschließlich für den persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt.
Bei Weitergabe oder Veröffentlichung ist die Nennung der Quelle verpflichtend. © dokumentfertig.com